## DESCRIPCION
ELEVADOR VERTICAL SVU
TIPO DE ELEVADOR - Selección en función del recorrido máximo y huida
CON SUSPENSION 1:1
|  |  |  | Recorrido máximo | 3,3 mts. Hay que prestar atención a la huída ya que la altura de columna que sobresale desde el nivel de la última parada es variable
|  |  |  | Paradas máximas | 3
CON SUSPENSION 2:1
|  |  |  | Recorrido máximo | 10 mts, la columna sobresale 1,3mts desde el nivel de la última parada
|  |  |  | Paradas máximas | 4
HUECO ABIERTO | HUECO ABIERTO CUMPLIENDO PRESCRIPCIONES DE DIRECTIVA 2006/42/CE | OPCIONES OBLIGATORIAS |  |  |  | OPCIONES MÍNIMAS (elegir, al menos, una de cada)
PLACA DE INSTRUCCIONES PERSONALIZADA (METACRILATO INCRUSTADO A COLOR)
TIPO DE PULSADORES DE RELLANO
|  | OPCIONES INCLUIDAS DE SERIE |  |  |  | BOTONERA DE RELLANO CON LLAVÍN
|  |  | HABILITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CABINA MEDIANTE SOFTWARE. Requiere que se active mediante pulsador exterior. |  |  | BOTONERA DE RELLANO CON PULSADOR
|  |  | PRESOSTATO DE CARGA CON INDICADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO |  |  | BOTONERA DE RELLANO CON PULSADOR INALÁMBRICO
PULSADOR DE ALARMA EN CABINA
|  |  | SUELO DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE |  |  |  | TIPO DE ACCESO
|  |  | VELOCIDAD 0,15m/s |  |  | ACCESO 0º
|  |  | ACOMETIDA 220V monofásica |  |  | ACCESO 90º
|  |  | VVVF EN SUBIDA Y 2 VELOCIDADES EN BAJADA |  |  | ACCESO 180º
|  |  | UPS PARA RESCATE EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE |  |  | ACCESO 270º
BANDEJA ANTIAPLASTAMIENTO EN FONDO DE CABINA
|  |  | PULSADORES CON LUMINOSO, BRAILE Y RELIEVE |  |  |  | TIPO DE PUERTAS Y PASO LIBRE
|  |  | PREPARACIÓN PARA TELÉFONO EN CABINA |  |  | SEMIPUERTA/S RELLANO 500 a 1.000
|  |  | PINTURA EPOXI EN COLUMNA Y CABINA BICOLOR (BLANCO y GRIS GRAFITO) |  |  | SEMIPUERTA/S CABINA 500 a 1.000
|  |  | CUADRO DE MANIOBRA EN COLUMNA |  |  | PUERTAS RELLANO FULL GLASS 2.000 DE 500 A 1.000
HUECO CERRADO | HUECO CERRADO CUMPLIENDO PRESCRIPCIONES DE DIRECTIVA 2006/42/CE | OPCIONES OBLIGATORIAS |  |  |  | PUERTA SEMIAUTO RAL 7032 2.000 DE 500 A 1.000 MIRILLA PEQUEÑA
|  |  | PLACA DE INSTRUCCIONES PERSONALIZADA (METACRILATO INCRUSTADO A COLOR) |  |  | PUERTA SEMIAUTOMATICA RAL 7032 2.000 DE 500 A 1.000 GRAN MIRILLA
ACCESORIOS HUECO CERRADO
|  |  | FOTOCELULA EN PASAMANOS (RIESGO DE COLISION CON OBJETOS A DISTANCIA MENOR 100mm) |  |  |  | TIPO DE ENVÍO
|  |  | PUERTAS DE 2MTS EN TODAS LAS PLANTAS. SE ADMITE LA EXCEPCION DE LA ÚLTIMA PUERTA EN 1,2MTS. |  |  | TRANSPORTE NACIONAL (ESPAÑA PENINSULAR DIRECTO A INSTALACIÓN)
|  |  | TELEFONO EN CABINA (GÓNDOLA O SUMINISTRADO POR EL INSTALADOR) |  |  | TRANSPORTE NO INCLUIDO
|  |  | DINTEL DE CABINA CON ILUMINACIÓN |  |  | TRANSPORTE NACIONAL (ESPAÑA PENINSULAR SOLO ALMACEN CLIENTE)
|  | OPCIONES INCLUIDAS DE SERIE |  |  |  | Observaciones
HABILITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CABINA MEDIANTE SOFTWARE. Requiere que se active mediante pulsador exterior.
|  |  | PRESOSTATO DE CARGA CON INDICADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO |  |  |  | MAXIMA MEDIDA DE CABINA
|  |  | PULSADOR DE ALARMA EN CABINA |  |  | CON CHASIS NORMAL: 1.100 INTERIOR
|  |  | SUELO DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE |  |  | CHASIS REFORZADO CARGA ESPECIAL: 1.400
VELOCIDAD 0,15m/s
|  |  | ACOMETIDA 220V monofásica |  |  |  | MAXIMA CARGA CABINA
|  |  | VVVF EN SUBIDA Y 2 VELOCIDADES EN BAJADA |  |  | CON CHASIS NORMAL: 385 Kg
|  |  | UPS PARA RESCATE EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE |  |  | CHASIS REFORZADO CARGA ESPECIAL: 500 Kg
BANDEJA ANTIAPLASTAMIENTO EN FONDO DE CABINA
|  |  | PULSADORES CON LUMINOSO, BRAILE Y RELIEVE |  |  |  | MAXIMA CABINA
|  |  | PREPARACIÓN PARA TELÉFONO EN CABINA |  |  | CABINA NORMAL: 1.100x1.400
|  |  | PINTURA EPOXI EN COLUMNA Y CABINA BICOLOR (BLANCO y GRIS GRAFITO) |  |  | CABINA REFORZADA CARGA ESPECIAL: 1.250x1.600
CUADRO DE MANIOBRA EN COLUMNA
| HUECO CERRADO CUMPLIENDO PRESCRIPCIONES DE NORMA EN 81/41 | OPCIONES OBLIGATORIAS |  |  |  | Tipología de acabados decorativos
PLACA DE INSTRUCCIONES PERSONALIZADA (METACRILATO INCRUSTADO A COLOR)
ACCESORIOS HUECO CERRADO
|  |  | FOTOCELULA EN PASAMANOS (RIESGO DE COLISION CON OBJETOS A DISTANCIA MENOR 100mm) |  |  |  | ACABADOS EN IMPRIMACION
|  |  | FOTOCELULA EN EMBARQUE/S CABINA |  |  | ESTANDAR: BLANCO Y GRIS GRAFITO
|  |  | PUERTAS DE 2MTS EN TODAS LAS PLANTAS SIN EXCEPCIÓN |  |  | BAJO PEDIDO: CUALQUIER CONBINACIÓN CON COLORES RAL
TELEFONO EN CABINA (GÓNDOLA O SUMINISTRADO POR EL INSTALADOR)
|  |  | DINTEL DE CABINA CON ILUMINACIÓN |  |  |  | ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE
|  |  | CUADRO DE MANIOBRA TIPO ARMARIO MS-K |  |  | INOXIDABLE 304 SATINADO o BRILLO
|  | OPCIONES INCLUIDAS DE SERIE |  |  |  | INOXIDABLE 316 SATINADO
HABILITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CABINA MEDIANTE SOFTWARE. Requiere que se active mediante pulsador exterior.
|  |  | PRESOSTATO DE CARGA CON INDICADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO |  |  |  | TIPOS DE PROTECCIÓN
|  |  | PULSADOR DE ALARMA EN CABINA |  |  | ESTANDAR: Para interiores
|  |  | SUELO DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE |  |  | IP21: Preparada para exterior NO mojable (en acero o pintada)
|  |  | VELOCIDAD 0,15m/s |  |  | IP65: SOLO en ACERO INOXIDABLE (304 o 316)
ACOMETIDA 220V monofásica
VVVF EN SUBIDA Y 2 VELOCIDADES EN BAJADA
UPS PARA RESCATE EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE
BANDEJA ANTIAPLASTAMIENTO EN FONDO DE CABINA
PULSADORES CON LUMINOSO, BRAILE Y RELIEVE
PREPARACIÓN PARA TELÉFONO EN CABINA
PINTURA EPOXI EN COLUMNA Y CABINA BICOLOR (BLANCO y GRIS GRAFITO)
CUADRO DE MANIOBRA EN COLUMNA
SE RECOMIENDA REVISAR EL DOCUMENTO DEL SIGUIENTE ENLACE
https://www.linkedin.com/posts/alvarogobernadocontrolgestion_aplicaci%C3%B3n-de-elevadores-verticales-activity-6602959356646563840-hNV6

## MEDIDAS
ELEVADOR SVU SUSPENSIÓN 1:1
|  | 180º | 0º |  | 90º |  | TRIPLE
|  | COLUMNA LATERAL | COLUMNA FONDO | COLUMNA LATERAL | COLUMNA LATERAL | COLUMNA FONDO | COLUMNA LATERAL
VARIABLES | ANCHO HUECO | 1150 | 960 | 1150 | 1195 | 1505 | 1195
| FONDO HUECO | 1350 | 1545 | 1355 | 1505 | 1195 | 1505
| ANCHO CABINA MÁXIMO | 800 | 800 | 800 | 900 | 1400 | 900
| FONDO CABINA MÁXIMO | 1300 | 1250 | 1250 | 1400 | 900 | 1400
| PASO LIBRE DE PUERTAS MÁXIMO A | 800 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 850
| PASO LIBRE DE PUERTAS MÁXIMO B | 800 |  |  | 1000 | 850 | 1000
| PASO LIBRE DE PUERTAS MÁXIMO C | [5 empty] | 850
|  | 180º | 0º |  | 90º |  | TRIPLE
|  | COLUMNA LATERAL | COLUMNA FONDO | COLUMNA LATERAL | COLUMNA LATERAL | COLUMNA FONDO | COLUMNA LATERAL
| ANCHO HUECO NECESARIO | 1150 | 960 | 1150 | 1195 | 1505 | 1195
| FONDO HUECO NECESARIO | 1350 | 1545 | 1355 | 1505 | 1195 | 1505
VARIABLES | ANCHO CABINA | 800 | 800 | 800 | 900 | 1400 | 900
| FONDO CABINA | 1300 | 1250 | 1250 | 1400 | 900 | 1400
| PASO LIBRE DE PUERTAS MÁXIMO A | 800 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 850
| PASO LIBRE DE PUERTAS MÁXIMO B | 800 |  |  | 1000 | 850 | 1000
| PASO LIBRE DE PUERTAS MÁXIMO C | [5 empty] | 850
| FOSO | 100 |  |  | FOSOS MINIMOS
| RECORRIDO | 4310 |  |  |  | Sin fuelle | Con Fuelle
| ExtraRdo. | 100 |  |  | 800x1300 | 100 | 170
| HUIDA DE LA INSTALACION | 3000 |  |  | 900x1400 | 100 | 170
| TIPO PISTON | T | (S=simple; T="telescopico") |  | 1100x1400 | 130 | 200
LA COLUMNA ENTRA EN EL HUECO, OK
| Hcol= | 7250 | Altura TOTAL de columna (APOYADO EN FOSO)
| Htecnica= | 2840 | Lo que sobre sale la columna desde la ultima planta
180 º |  |  | 0 º |  |  | 90º
|  | FULL GLASS |  | SEMI PUERTA
CON MIRILLA |  | ANCHO POSTE = A = B = 75mm |  | CON GRAN MIRILLA
ARMARIO MS-K |  |  |  |  | ARMARIO INTEMPERIE
ARMARIO EN COLUMNA